给排水专业常用国家标准图集汇总

文章来自：海西给排水网 发布时间：2011-03-23 09:27:36

编制：陈纪文

一、给排水专业常用国家标准图集

02S

02SS104二次供水消毒设备选用与安装

0ISS105常用小型仪表及特种阀门选用安装：

（水表、温度计、压力表、止回阀、排气阀、浮球阀、液压水位阀、减压阀）

02S106中小型冷却塔选用及安装

04S107游泳池附件安装及设备选用

05S108倒流防止器安装

06SS109管网叠压供水设备选用与安装

05SS121热水机组选用与安装

S122-1~10水加热器选用及安装(2001年合订本)

08S126热水器选用及安装

06SS127热泵热水系统选用与安装

06SS128太阳能集中热水系统选用与安装

01S201室外消火栓安装

04S202室内消火栓安装 :

04S202-4单栓箱（甲）

04S202-6单栓箱（乙）梯转台

04S202-8双栓箱（甲）

04S202-9双栓SNSS65(丙)

04S202-9双栓箱（丁）梯转台

04S202-12单栓带卷盘（甲）

04S202-16屋面试验箱

04S202-20单栓柜（甲）

04S202-20双栓柜（乙）

04S202-21单栓带卷盘（丙）

减压稳压栓SNW65-Ш

99S203消火水泵接合器安装(含2003年局部修改版)

04S204消防专用水泵选用及安装

98S205消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)

04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装

07S207气体消防系统选用安装与建筑灭火器配置

08S208室内固定消防炮选用及安装

04S301建筑排水设备附件选用安装 ：

（清扫口、地漏、水封盒、钢制排水口、排水漏斗、通气帽、赃物搜集器、毛发聚集器、

隔油器、阻火圈）

09S302雨水斗选用及安装

09S303医疗卫生设备安装

09S303-10冷水液压脚踏式水嘴陶瓷洗池安装图

09S303-11冷热水液压脚踏式水嘴陶瓷洗池安装图

09S303-16冷水液压脚踏式水嘴玻璃板洗手池安装图

09S303-19冷水液压脚踏式水嘴成品洗手池安装图

09S303-21冷热水液压脚踏式水嘴成品洗手池安装图

09S303-22单个液压脚踏式水嘴儿科洗手池安装图

09S303-23多个液压脚踏式水嘴儿科洗手池安装图

09S303-26液压脚踏阀开关儿科洗手池安装图

09S303-27液压脚踏阀开关儿科洗手池材料表

09S303-37生化清洗池安装图

09S303-38普通试管清洗池安装图

09S303-42带冲洗管倒便池安装图

09S303-43不带冲洗管倒便池安装图

09S303-44倒便池、消毒池组合池安装图（一）

09S303-45倒便池、消毒池组合池安装图（二）

09S303-53液压脚踏式水嘴医用清洗池平面、剖面安装图

09S303-54液压脚踏式水嘴医用清洗池剖面安装图

09S303-57单盆双个液压脚踏式水嘴医用清洗池平面、剖面安装图

09S303-58单盆双个液压脚踏式水嘴医用清洗池剖面安装图

09S303-61双盆双个液压脚踏式水嘴医用清洗池平面、剖面安装图

09S303-62双盆双个液压脚踏式水嘴医用清洗池剖面安装图

09S303-64液压脚踏阀开关医用整体刷手池安装图

09S304卫生设备安装

09S304-7冷水水嘴洗涤盆安装图

09S304-8冷、热水水嘴洗涤盆安装图

09S304-10单冷水液压脚踏水嘴洗涤盆安装图

09S304-19洗涤池安装图（甲、乙型）

09S304-26冷、热水水嘴单面盥洗安装图

09S304-27冷、热水水嘴双面盥洗安装图

09S304-29幼托洗手槽安装图（二）

09S304-34液压脚踏水嘴双槽厨房洗涤盆安装图

09S304-60液压脚踏调温水嘴洗涤盆安装图

09S304-61液压脚踏水嘴洗手盆安装图

09S304-63双档节水水嘴洗手盆安装图

09S304-86液压脚踏开关低水箱蹲式大便器安装图

09S304-88液压脚踏冲洗阀儿童用蹲式大便器安装图

09S304-89液压脚踏冲洗阀蹲式大便器安装图

09S304-90埋入式液压脚踏冲洗阀蹲式大便器安装图

09S304-101液压脚踏冲洗阀壁挂式小便器安装图

09S304-102埋入式液压脚踏冲洗阀蹲式小便器安装图

09S304-103内藏式液压脚踏冲洗阀挂壁式小便器安装图

09S304-104埋入式液压脚踏冲洗阀落地式小便器安装图

09S304-132埋入式单柄调温液压脚踏淋浴器安装图

09S304-137单管液压脚踏淋浴器安装图

09S304-138埋入式单管液压脚踏式淋浴器安装图

08S305小型潜水排污泵选用及安装

03S401管道和设备保温、防结露及电伴热

03S402室内管道支架及吊架

02S403钢制管件

02S404防水套管

SS405一1~4给水塑料管安装(2002年合订本)

10S406建筑排水塑料管道安装

09S407-l建筑给水铜管道安装

04S407-2建筑给水金属管道安装-薄壁不锈钢管

03SS408住宅厨、卫给排水管道安装

04S409建筑排水用柔性接口铸铁管安装

S501-1-2单层、双层井盖及踏步S(2002年合订本)

05S502室外给水管道附属构筑物 ：

（阀门井、阀门套筒、水表井、给水栓）

10S505柔性接口给水管道支墩

05S506一l自承式平直形架空钢管

06S506-2自承式圆弧形架空钢管

10S507建筑小区埋地塑料给水管道施工

02S515排水检查井(含2003年局部修改版)

（雨水检查井、污水检查井、缺水井、阀槽井、沉泥井）

04S516混凝土排水管道基础及接口

05S518雨水口

04S519小型排水构筑物

（室内排水阀门井、室内排水检查口井、室内雨水检查口井、室外水封井、室外隔油池、

锅炉排污降温池、洗车污水隔油沉淀池）

04S520埋地塑料排水管道施工

05SS521预制装配式钢筋混凝土排水检查井

05SS522混凝土模块式排水检查井

08SS523建筑小区塑料排水检查井

S531?1～5 湿陷性黄土地区室外给水排水 管道工程构筑物(2004年合订本)

07SS604建筑管道直饮水工程

02S701砖砌化粪池

02S702钢筋混凝土化粪池

03SS703-1建筑中水处理工程（一）

08SS703-2建筑中水处理工程（二）

08SS704混凝土模块式化粪池

04S801-1、2钢筋混凝土堆锥壳保温水塔

04S802-1、2钢筋混凝土堆锥壳不保温水塔

04S803圆形钢筋混凝土蓄水池 总容积50m³ ~2000 m³

05S804矩形钢筋混凝土蓄水池 总容积50m³ ~2000 m³

S901-902民用建筑工程给水排水设计深度图样（2009年合订本）

07S906 给水排水构筑物设计选用图（水池、水塔、化粪池、小型排水构筑物）

S 1(一)给水设备安装（冷水部分）2004版

S 1(二)给水设备安装（热水及开水部分）2004版

S2消防设备安装  2004版

S4(一)室内给水排水管道及附件安装（一）2004版

S4(二) 室内给水排水管道及附件安装（二）2004版

S5(二)主外给水排水管道工程及附属设施（二）2005版

09FS01防空地下室给排水设计示例

09FS02防空地下室给排水设施安装

05SFS1O《人民防军地下室设计规范》图示-给水排水专业

07MS101市政给水管道工程及附属设施

06MS201市政排水管道工程及附属设施

09SMS202-1埋地矩形雨水管道及其附属构筑物（混凝土模块砌块）

二、与给排水专业相关的其他专业图集

05SJ811《建筑设计防火规范》图示

03J012-1环境景观

（水池、跌水、流水墙、瀑布、溪流、沼泽、旱喷、喷泉、溢水坑、溢水口、排水坑、

进水口、饮水台）

05R410热水管道直埋敷设

05R502燃气工程设计施工